|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **NC** | **NC** | Контроль  **реле насоса** | Контроль  **реле аварии** | **NC** | Реле  **ава**  **рии** | **Реле**  **режима** автоматики | **220**  **вход** | **Реле**  насо  са | **Реле**  отоп  ления | **Счётчик воды насоса** | **Счётчик воды ГА** | **12В** | |  |
| **–** | **+** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Термодатчик 1** | | | **Термодатчик 2** | | | **Термодатчик 3** | | | **WiFi**  **антенна** | **Термодатчик 4** | | | **Датчик 3 давления** | | **Датчик 2 давления** | | **Датчик 1 давления** | |  |
| **VCC** | **DAT** | **GND** | **VCC** | **DAT** | **GND** | **VCC** | **DAT** | **GND** | **VCC** | **DAT** | **GND** | **+** | **–** | **+** | **–** | **+** | **–** |